仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 植株均质机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | beater |  |  |
| 主要用途描述：用于粉碎植株样品 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、每次处理单个样品，样品体积50ml，可配大体积样品。 2、可进行低温研磨，可有效降低样品温度。 3、不同样品需选配不同质地、规格的研磨珠。 4、转速可调，4800rpm以下 |  |  |  |  |