仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  挂式空调、柜式空调 |
| 主要用途描述：OSCE基地考站制冷制暖空调 |
| 参数要求：7台挂式空调（1P）、1台柜式空调（5P）  挂式空调  1.面板材质：普通塑料  2.匹数：1匹  3.类型：壁挂式、冷暖、变频、上下扫风、低噪音  柜式空调  1.面板材质：普通塑料  2.匹数：5匹  3.类型：立柜式、冷暖、定频、上下左右扫风、低噪音 |