仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 制冰机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 斯科茨曼AF100AS |
| 主要用途描述：用于低温操作，碎冰制备,共享 | | |
| 参数要求：  1、雪花冰产量：85kg/d  2、内置储冰量:32kg  3、制100kg雪花冰耗电量：12.5KWh  4、电子运行控制，带有自检功能的外部指示灯显示  5、外部组件均为防腐不锈钢构成，设计美观实用，便于清洗。  6.包含移动滚轮，便于移动。  7、两年的设备质量保证 | | |