仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超微量紫外分光光度计 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌： |  |  |
| 主要用途描述：快速准确的测定样品的紫外-可见光吸收，用于计算核酸或者蛋白质的浓度，或者菌液的OD值。超微量测量只需要微升级的样品，可以节省蛋白或者核酸样品。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 光谱带宽：0.1mm - 自动波长 - 接收器类型：CCD(电荷耦合光接收器) - 带比色皿槽可以测量菌液OD值 - 波长范围：紫外-可见-近红外 |  |  |  |  |