仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 中央空调 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | 格力 | | |
| 主要用途描述： | | | | |
| 参数要求：  冷媒：R410  测出风室外机 一台  室外机额定制冷量：28kw  室外机额定制热量：31.5kw  直流变频压缩机  运行范围：制热-20℃~+24℃  制冷-5℃~+50℃  室内机：四面出风嵌入机  制冷量：14kw 制热量16kw 2台  该项目为交钥匙项目，报价前欢迎查勘现场。联系人：85811794张老师 ，85811155高老师 | | | | |