仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 中央空调 | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | 格力 |
| 主要用途描述： |
| 参数要求：冷媒：R410测出风室外机 一台室外机额定制冷量：28kw室外机额定制热量：31.5kw直流变频压缩机运行范围：制热-20℃~+24℃ 制冷-5℃~+50℃室内机：四面出风嵌入机制冷量：14kw 制热量16kw 2台该项目为交钥匙项目，报价前欢迎查勘现场。联系人：85811794张老师 ，85811155高老师　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |