仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称床头柜、床旁凳 |
| 主要用途描述： 《护理学基础》课程实验教学用 |
| 参数要求：**★**1.尺寸颜色需与原有病床匹配，原病床尺寸为2150×950×500mm。2.床头柜：2.1整体尺寸≥420\*420\*760(L\*W\*H)；2.2整柜材料用原生ABS一体注塑成型，符合国家环保标准；2.3三层结构，上层伸缩桌板，桌板有可放置水杯和体温计的槽，中间下层容量柜，容量柜具备一个隔板，隔板高度可调；两侧配置隐蔽式毛巾架和杂物架，可折叠，折叠后不占据额外空间3.床旁凳：整体规格≥270\*380\*450;整体材料钢制静电喷塑，符合国家环保标准。**★**4.款式要求同图片，需提供样品。颜色与原有病床匹配。C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1606726943(1).png　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |