附件1：汉中门校区4号楼中央空调主机维修报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南京中医药大学汉中门4号楼中央空调主机维修报价表** | | | | | | |
| **名称** | **型号** | **规格** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 压缩机 | JT335D-Y1L | 台 | 1 |  |  | 大金原厂正品 |
| 氟利昂 | R22 | kg | 20 |  |  |  |
| 焊接拆除安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 抽真空保压 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 运行调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 运费 |  | 趟 | 1 |  |  |  |
| 辅材费 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| **小计** | | | | |  |  |
| **税金** | | | | |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |