仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 主要用途描述：教学、考核、物品整理存放。 |
| 参数要求：1. 手术器械台20台

不锈钢材质，1400\*550\*850mm，双层，四轮可固定，台面带透明软膜。1. 硬质容器存放车10台

不锈钢材质，650\*450\*1620mm，六层，四轮可固定。 1. 器械台13台

不锈钢材质，820\*550\*850mm，双层，三面围栏，四轮可固定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |