仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称分析天平 0.01mg   |
| 主要用途描述：用于分子药物及制剂的定量分析 |
| 参数要求：量程（g）：40|60可读性（mg）：0.01|0.01可重复性（典型的标准偏差）（mg）：0.02|0.04线性（mg）：0.1|0.1灵敏度漂移 +10 °C +30 °C（± ppm / K）：1　　　　　　　　　　　　　　　　　  |