仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称CO2培养箱 |
| 主要用途描述：CO2培养箱：培养细胞，用于与细胞相关的常规分子生物学实验。 |
| 参数要求：1、工作体积不低于150升；2、90度湿热灭菌程序3、具有程序自检和自动校正功能；4、温度控制范围：高于室温3℃～55℃，温度控制精度 （时间）：±0.1℃，温度均一性: ±0.5℃；5、触摸屏显示温度和二氧化碳浓度；6、具有玻璃内门和可选纯铜内壁7、温度和二氧化碳跟踪报警　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |