|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京中医药大学仙林校区B14一楼空调采购及安装报价清单 | | | | | | |
| **序号** | **设备型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 2P天花式空调 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 设备小计 |  | 5 |  |  |  |
| **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 2匹铜管（含保温） | m | 57 |  |  |  |
| 2 | R32冷媒 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 220V电源 | m | 57 |  |  |  |
| 4 | 砖墙开洞 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | PVC水管及保温 | m | 57 |  |  |  |
| 6 | 2匹支架 | 副 | 5 |  |  |  |
| 7 | 减震垫 | 副 | 5 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材小计 |  |  |  |  |  |
| 设备及材料总合计 | | | | |  |  |
| **序号** | **设备型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 3P天花式空调 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 设备小计 |  | 6 |  |  |  |
| **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 3匹铜管（含保温） | m | 85 |  |  |  |
| 2 | R32冷媒 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 220V电源 | m | 85 |  |  |  |
| 4 | 砖墙开洞 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | PVC水管及保温 | m | 85 |  |  |  |
| 6 | 3-5匹支架 | 副 | 6 |  |  |  |
| 7 | 减震垫 | 副 | 6 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材小计 |  |  |  |  |  |
| 设备及材料总合计 | | | | |  |  |
| **序号** | **设备型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 5P天花式空调 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 设备小计 |  | 8 |  |  |  |
| **序号** | **辅材名称** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额** | **备注** |
| 1 | 5匹铜管（含保温） | m | 105 |  |  |  |
| 2 | R32冷媒 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 380V电源线 | m | 105 |  |  |  |
| 4 | 砖墙开洞 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | PVC水管及保温 | m | 105 |  |  |  |
| 6 | 3-5匹支架 | 副 | 8 |  |  |  |
| 7 | 减震垫 | 副 | 8 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材小计 |  |  |  |  |  |
| 设备及材料总合计 | | | | |  |  |
| 总报价：（大写） 元，（小写） 元 | | | | | | |
| 注：1.本合同总价款是全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金、包装费、运杂费（运抵采购方项目现场）、保险费、安装费、调试费、采购方操作维护人员培训费、验收检定费及供应商认为需要的其他费用等及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 2.供应商须为江苏政府采购网公告的“2024年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织空调框架协议采购入围供应商”，提供公告截图或入围合同（协议书）复印件。 | | | | | | |