分体空调维修报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地址** | **机型** | **故障现象** | **故障原因** | **维修方案** | **维修费（元）** | **备注** |
| 1 | B13-504 | 1.5P挂机 | 制冷差，E01 |  |  |  |  |
| 2 | E3-206 | 1.5P挂机 | 内机响 |  |  |  |  |
| 3 | 大活308 | 1.5P挂机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 4 | 一食堂3F | 10P柜机 | 频繁E4或E6 |  |  |  |  |
| 5 | 一食堂3F | 10P柜机 | E6 |  |  |  |  |
| 6 | 汉14-508 | 1.5P挂机 | 制冷差 |  |  |  |  |
| 7 | B11-312 | 5P柜机 | E1 |  |  |  |  |
| 8 | 汉15-209 | 1.5P挂机 | 制冷差,结冰 |  |  |  |  |
| 9 | B10-201 | 5P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 10 | 汉15-623 | 1.5P挂机 | 不制冷,滴水 |  |  |  |  |
| 11 | B13-215 | 5P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 12 | B1-113 | 3P柜机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 13 | 西看台 | 1.5P挂机 | 不制冷 |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： |

质保期承诺：