仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 生物组织烤片机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 金华益迪YD-B |
| 主要用途描述： 硬组织切片后容易掉片，或发生组织皱缩，需要高温烤片后方可操作。 | | |
| 参数要求：  采用新型加热体，加热块，寿命长。节能。  烤片时，托盘能随距离而逐渐长恒温，保证烤片时的温度均匀。  黑色特氟龙涂层表面处理，操作方便且防划伤, 耐腐抗磨等特点。  具有记忆功能，运行后自动保留设置温度。  分别显示实际温度和设置温度。  烤片温度预置：0～99℃任意设置，自动恒温  控温精度：±1℃  额定功率：300W  烤片台尺寸：320x250mm | | |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。