仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 多道生理记录仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | MPA2000 |
| 主要用途描述：记录分析多种生命活动信号，基础实验必备 | | |
| 参数要求：  1.记录和分析多种信号，包括：心电、血压、呼吸、张力。  2.USB2.0数据传输，多通道同时采样，实时进行观察和记录。  3.标记功能，用于标记重要时间点，可预置标记内容和修改移动标记；自动记录功能，可预先设置，自动进行的任务化实验记录；实时提取输出重要实验参数。  4.保存原始数据，可随时重演，以及进行分析和提取数据；快速寻找指定位置的原始数据。  5.可放大单一通道显示波形；可双屏显示数据记录，对波形前后便于对比观察。  6.重要参数名称与刷新时间均可以自行定义；大数值窗，方便监视重要参数改变。  7.提供基线归零功能，方便进行比较实验； 预置常用实验模板，可建立自己的实验模板；每个实验模板均设有实验提示。  8.波形横纵向任意放大缩小，波形与背景颜色样式可自定义；通道名称与标尺可自定义。  9.密码保护功能可对重要内容和功能实行保护，避免被误删。 | | |