仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超净工作台 |  | 申购信息 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 苏州智净公司SW-CJ-2FD |  |  |
| 主要用途描述：用于动物组织分离、细胞培养等实验操作。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 洁净等级：ISO 5级 100级（美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） 平均风速： 》0.3m/s 噪 音： ≤62dBA 振动半峰值：≤3μm 照 度： ≥300Lx 电 源： AC,单相220V/50HZ 最大功耗： 0.8KW 重 量： 130KG 高效过滤器规格及数量：1355×495×50x① 荧光灯/紫外灯规格及数量：28Wx①/21Wx① 外形尺寸：1540×680×1600mm 工作尺寸：1360×650×520mm 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。