仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 四门大型冷藏柜 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 国产三洋，（-20度）SRF-1281FC |  |  |
| 主要用途描述：中草药组分库的保存 |  |  |  |  |
| 参数要求： 电源220V，50Hz, 容积1063升，外形尺寸W1210X D800X2000 内型尺寸；1074x628x1514. 温度设定范围: -25℃-15℃ 冷柜内外不锈钢，环保型制冷剂R404A 。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。