仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电泳仪电源 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio-Rad，PowerPac Basic Power Supply |  |  |
| 主要用途描述：核酸、蛋白质的电泳分离、转移等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： *电压 10–300 V；电流 4–400 mA；功率 75 W ( 最大） *输出类型（带自动跨接）：恒压或恒流 *定时器：1-999min *显示：3位数字发光二极管 *暂停继续功能：有 *断电后自动恢复：有 *安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护 *输出插孔数目：4对并联 体积(W x D x H)：21 x 24.5 x6.5 cm 重量：1.1Kg 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。