仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 单通道微量注射泵 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：KDS，型号Legato 130 |  |  |
| 主要用途描述：脑立体定位仪是神经解剖，神经生理，神经药理等领域重要研究设备，利用颅骨表面的标志为基本参考点，通过三维移动来确定颅骨下某神经核团位置，进而进行精准注射，电刺激等操作 |  |  |  |  |
| 参数要求 1. 可配注射器规格：0.5-1000UL 2.线性推力：5KG 3.流量速率：3.66pl/min-3.818ml/min 4.步进速率：27.5秒/微步-52微妙/微步 5.精确度：±0.5%，重复性：±0.05% |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。