仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 微电极拉制仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：泰盟，型号MP-300 |  |  |
| 主要用途描述：脑立体定位仪是神经解剖，神经生理，神经药理等领域重要研究设备，利用颅骨表面的标志为基本参考点，通过三维移动来确定颅骨下某神经核团位置，进而进行精准注射，电刺激等操作 |  |  |  |  |
| 参数要求 1、 拉制微电极阻抗：1M~100M 2、 拉制微电极尖端最小直径：<1μm 3、 拉制微电极适用范围：细胞外记录、细胞内记录、膜片钳实验、注射用电极及微针头 4、 可控的多步拉制步数：1~20步 5、 自带微电极拉制模版：5种 6、 最大存贮用户参数组数：20组 7、 单根管拉制可用电极数：2根 8、 全程控水平式拉制方式 9、 具有熔点测量功能 10、 具有电磁力系统及气冷系统故障诊断功能 11、 具有气冷却系统 12、 具有除湿功能 |  |  |  |  |