仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称仪器配套用电脑 |
| 参考品牌型号(选填) | 联想启天M425增添配置 |
| 主要用途描述：连接大型仪器进行数据采集、存储和处理 |
| 参数要求：1. 电脑主机4台：

CPU：Intel i7-8700 (集显或相当的独显)内存：8G \* 2硬盘：256GB SSD + 1TB 机械硬盘（7200转）网卡：千兆网卡 \* 2DVD RW驱动器、USB鼠标键盘三年质保 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |