仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 制冰机 |   |   |
| 主要用途描述：生物实验操作样品冷却保存 |
| 参数要求：冷凝方式：风冷制冰量：108kg/天储水量：30kg冰型：雪花冰 |