仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 细胞计数仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio－Rad/TC20 |  |  |
| 主要用途描述：可用于哺乳动物细胞、干细胞、从血液、组织等获得的各种原代细胞如淋巴细胞、外周血单个核细胞（PBMCs）等进行准确地计数准确计数，提供细胞存活率及细胞大小分布数据。 |  |  |  |  |  |
| 参数要求： *1. 自动聚焦技术：有 *2. 细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml *3. 活细胞计数直径范围：6–50 微米 *4. 样本体积：≤10 μl *5. 数据存储：本机存储100 计数结果 6. 数据输出：USB驱动器 (USB port A) ；通过USB闪存扩展存贮能力 7. 兼容打印机：是 (USB port A or B)，热敏打印机 8. 稀释度计数器： 有 9. 计数时间：30秒 10.细胞图像可视：是 11. 细胞计数板可同时计数两种不同的样品 12. 计数板深度：100 μm 13. 同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率 *14. 免费版应用软件，用户可将原始计数数据从计数仪上导出，并在PC机上利用计数仪Data Analyzer软件进行后续分析 15. 支持样品独立命名 |  |  |  |  |  |