仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 立式冷藏柜 |  | 申购信息 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验中配制分装试剂的冷藏保存 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、颜色：白色 2、开门方式：侧开门 3、整机质保年限：1年 4、制冷方式：风冷 5、控温方式：机械控温 6、日耗电量：2.5千瓦时 7、国家能效等级：2级 8、总容积：390升 |  |  |  |  |