仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 水平电泳槽 |  | 申购信息 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验质粒提取及鉴定实验电泳过程 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm 2、凝胶板规格(L×W)： 60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3、试样格： 11+25齿(1.0mm厚)6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)2+3齿(2.0mm厚) 4、缓冲液总容量：约650ml 5、重量：1Kg |  |  |  |  |