仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速小型微量离心机 |  | 申购信息 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验-质粒提取及鉴定中离心过程 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、最高转速：15000rpm（500-15000rpm），步长：100rpm 2、最大相对离心加速度：15100; 3、最大容量：2ml 4、定时：30秒~99分（连续运行） 5、驱动电机：无碳刷电机 6、安全性能：门锁、超速、过温、状态诊断系统 7、电源：单相，AC100V~240V，50Hz/60Hz，额定电流3A 100W 8、尺寸（毫米）：（长）255;（深）245;（高）140 9、重量：6kg 10、其它功能：转速/加速度转换功能、短时运行功能、运行进程显示、声音提示功能 |  |  |  |  |

备注：