仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 金属浴 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质相对分子量实验 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、输入电压： [VAC] 100-120/200-240 2、频率：[Hz] 50/60 3、功率：[W] 160 4、承载模块尺寸：[mm] 150×95 5、加热温度范围 [℃] ：室温至120℃ 6、显示屏规格： LED 7、温度精度 [37℃时]：±0.5 8、最高耐受温度[℃] ：140 9、定时功能：Yes 10、时间设置范围：0 -99h59min 11、控制方式：连续工作/定时控制 12、外观尺寸：[长×宽×高 mm] 175 x 290 x 85 13、重量 [kg]：1.6kg（不包含承载模块） 14、最佳工作环境温度 [℃] ：5 - 40 15、工作环境最高湿度：80% 16、外壳防护等级：IP 21 |  |  |  |  |