仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 水平摇床 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验-SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质相对分子量实验 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、速度：20-200转/分 2、振荡方式：水平圆周回转 3、振幅（mm）：φ20 4、托盘尺寸(mm)：330 x 240 5、电源：AC220V 6、最大负载：3KG 7、定时范围：0-120分钟 |  |  |  |  |