仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | LED数显加热板 |  | 申购信息 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验质粒提取及鉴定，配置琼脂糖凝胶 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、加热盘尺寸（宽x高） ：184x184mm （7英寸） 2、加热盘材质：玻璃陶瓷 3、功率：1010W 4、电压/频率：100~120/200~240V,50/60Hz 5、加热功率：1000W 6、加热点位数量：1 7、加热温度范围：室温至550°C，步进5°C 8、加热盘控温精度：±10°C 9、安全温度：580°C 10、温度显示：LED 11、温度显示精度:±1°C 12、外置温度传感器:PT1000(±0.5°C) 13、余热警告：50°C 14、外壳防护等级：IP21 15、尺寸（长x宽x高）：215x360x112mm 16、重量：4.5kg 17、允许环境温度湿度：5~40°C 80% |  |  |  |  |