仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电热数显恒温水浴 |  | 申购信息 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验温度、pH、激活剂、抑制剂对唾液淀粉酶活性的影响 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、电压：AC220V±10%，50Hz~60Hz 2、输入功率：300w 3、控温范围：RT+5℃~99℃ 4、显示屏：液晶显示屏 5、恒温波动度：±0.3℃ 6、分辨率:0.1℃ 7、定时范围：1-9999min 8、容积：5L 9、带试管架 |  |  |  |  |