仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低速自动平衡离心机 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验小鼠肝组织中核酸的分离与组分鉴定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、最高转速Max Speed：5000r/min 2、最大相对离心力 Max RCF：4400×g 3、定时范围 Time Range：1－999min 4、电源 Power Supply：AC220V 50Hz 8A 5、外形尺寸 Dimension：51×41×31cm 6、重量 Wight：35kg 7、配15ml、50ml转子 |  |  |  |  |