仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电泳仪 |  | 申购信息 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：适用于水平电泳槽和垂直板电泳槽 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、性能特点：稳压/稳流控制 2、4组输出（可同时连接四个电泳槽） 3、输出定时/计时控制 4、自动无负载输出保护 5、自动过载和短路保护 6、自动记忆工作状态 7、3位数显，1位状态显示 8、可层叠防滑动机箱 9、技术规格：电压：10~300 V，递增单位：1V 10、电流：5~400 mA，递增单位：1mA 11、定时：0~999 分，递增单位：1分钟 12、电压：10~300 V 13、递增单位：1V 14、电流：5~400 mA 15、递增单位：1mA 16、定时：0~999 分 17、递增单位：1分钟 |  |  |  |  |