仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多功能暗箱式紫外透射仪 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验-PCR反应及产物鉴定中结果观察 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、电源电压：220V 频率50Hz 2、上面折射紫外光源：短波254nm 长波365nm 3、上面折射紫外光源功率：60W 15W×4 4、滤 光 片：70×200mm 5、底部透射光源：中波310nm 6、光源功率：90W 15W×6 7、滤 光 片：150×200mm 8、灯管寿命小时：500小时 9、外形尺寸：380×260×340mm 10、重量：15kg |  |  |  |  |