仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蛋白质垂直电泳槽 |  | 申购信息 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：用于生化实验SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳测定蛋白质相对分子量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 用于少量核酸及蛋白质样品进行垂直电泳分离。 VE-180与VE-186转移电泳槽配套，一槽多用，节省实验空间和实验经费。 性能特点 1、多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 2、玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液。 3、多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75 mm/1.0 mm/1.5 mm），满足不同上样量需要。 4、制胶架，操作方便。 5、可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 技术规格 6、电泳槽承载凝胶面积：8.3X7.3cm 7、玻璃板种类：0.75mm/1.0mm/1.5mm 大电压负荷：200V 8、外槽容纳缓冲液大体积：750ml 9、内槽容纳缓冲液大体积：130ml 10、外型尺寸（LxWxH）：16X11.5X15cm |  |  |  |  |