仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 面板AP |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | H3C WA2610H-内置天线单频2*2 802.11n面板型无线接入点-FIT |  |  |
| 主要用途描述：学校无线网络建设 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、整机要求：支持802.11b/g/n协议；整机提供百兆电下行口≥2个，百兆电上行口≥1个，电话口≥1个，Micro USB端口≥1个。 2、天线：内置低辐射全向天线。 3、功耗：整机最大功耗小于5W。 4、尺寸：86x86x40mm。 5、ipv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 6、型号核准证书：要求提供无线管理委员会型号核准证书。 7、兼容性要求：需保证接受学校现有无线控制器的统一配置和管理；需与南京中医药大学现有无线网络兼容且实现无缝对接。 7、需有厂家授权原件；原厂质保三年。 |  |  |  |  |